Вопросы для создания проекта

- Предоставьте архитектурный проект. При его отсутствие предоставьте следующую информацию:

- Материал и толщина стен (пирог стены);

- Материал и толщина утепления крыши/потолка;

- Тип фундамента, материалы перекрытий;

- Планы и фасады всех отапливаемых помещений;

- Высоты окон и подоконников

- Предпочтения к системе отопления (по этажам)

- Радиаторное отопление

- Теплый пол

- Совмещенное

- Регион размещения

- Типы напольных покрытий по помещениям (плитка, ламинат, ковролин и т. д.)

- Предоставьте планы расположения мебели и сантехприборов (для разделов водоснабжение и канализация).

- Сезонность проживания

- Тип котла (газ/дрова/дизель/электричество), проект/ТУ на газ при наличии.

- Тип водоснабжения (центральное / скважина)

- Необходимость ГВС + количество проживающих (для определения объема бойлера)

- Дополнительные потребители тепла (баня, гараж, хамамМесто установки коллектора теплого пола (по этажам)

- Необходимость резервного котла

- Тип радиаторов (панельные, секционные, трубчатые/декоративные)